АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: Московская область, Раменский район,  р.п. Ильинский, ул. Чкалова, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

- Серия, тип постройки – жилой дом

- Год постройки - 2007

- Степень износа по данным государственного технического учета – 0 %

- Степень фактического износа – 0%

- Год последнего капитального ремонта - нет

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

- Количество этажей - 9

- Наличие подвала - есть

- Наличие цокольного этажа - нет

- Наличие мансарды - нет

- Наличие мезонина - нет

- Количество квартир - 177

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества — 27.

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

- Строительный объем – 105012 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками –29447,6 м2

б) жилых помещений  (общая площадь квартир) – 15978,2 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) —7304 м2

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 5860,8 м2

20. Количество лестниц - 7

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 1097,6 м2

22. Уборочная площадь общих коридоров — 1968,2 м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) –  2795 м2

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 1,12 га2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 50:23:0090250:17

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фундамент | железобетонный | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | монолитные с утеплителем и облицовкой кирпича | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | монолитные с утеплителем и облицовкой кирпича | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | Чердачные | монолитные | удовлетворительное |
|  | Междуэтажные | сборные железобетонные | удовлетворительное |
|  | Подвальные | монолитные | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 5 | Крыша | из металлочерепицы по деревянным стропилам | удовлетворительное |
| 6 | Полы | плитка | удовлетворительное |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | Окна | стеклопакеты | удовлетворительное |
|  | Двери | щитовые | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя | покраска | удовлетворительное |
|  | Наружная | кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванные напольные | нет | нет |
|  | Электроплиты | нет | нет |
|  | Телефонные сети | да | удовлетворительное |
|  | Оборудование сети проводного радиовещания | нет | нет |
|  | Сигнализация | нет | нет |
|  | Лифт | да | удовлетворительное |
|  | Вентиляция | да | удовлетворительное |
|  | Мусоропровод | нет | нет |
|  | Телевидение | да | удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроснабжение | да | удовлетворительное |
|  | Холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | Горячее водоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | Водоотведение | да | удовлетворительное |
|  | Газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | Отопление (от внешних котельных) | нет | нет |
|  | Отопление (от домовой котельной) | да | удовлетворительное |
|  | Печи | нет | нет |
|  | Калориферы | нет | нет |
|  | АГВ | нет | нет |
|  | (другое) |  |  |
| 11 | Крыльца | да | удовлетворительное |