Перечень

Обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющемся объектом конкурса

Лот № 1 конкурса по адресу:  Московская область,  Раменский район, р.п. Ильинский,

ул. Чкалова, д. 1

С НДС

| № № п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Ст-ть на 1м2 общ.площ. руб./м2 в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  |  |
| 1. | Санитарное содержание мест общего пользования | подметание полов и протирка влажной тряпкой 2 раза в неделю; | 505689,38 | 1,81 |
| 2. | Дератизаця | по мере необходимости | 5587,73 | 0,02 |
| 2. | Освещение мест общего пользования | в темное время суток | 134105,47 | 0,48 |
| 3. | Содержание придомовой территории | ежедневное подметание земельного участка, уборка мусора с газонов, очистка урн, уборка мусора на контейнерных площадках. По мере необходимости сдвижка и подметание снега, сбрасывание снега с крыш, ликвидация наледи. | 637000,99 | 2,28 |
| 4. | Вывоз и захоронение ТБО без благоустройства бункерных и контейнерных площадок | в соответствии с графиком вывоза ТБО | 1592502,48 | 5,70 |
|  | Итого |  | 2874886,06 | 10,29 |
| II. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий и внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт жилищного фонда | согласно утвержденных графиков и по мере необходимости | 2117748,91 | 7,58 |
| 2. | Техническое обслуживание инженерного оборудования (системы водоснабжения (включая горячее), теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, вентиляции)и конструктивных элементов зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перекрытия, крыши, оконные и дверные заполнения, перегородки, лестницы, балконы, крыльца, полы и др. | устранение течи на трубопроводах, ревизия запорной арматуры на стояках и вводе систем отопления и водоснабжения, ремонт электрощитовых, ликвидация засоров системы канализации в подвальном помещении, ежегодный осмотр и прочистка вентиляционных каналов по мере необходимости по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 117342,29 | 0,42 |
| 3. | Очистка вентканалов | согласно требованиям технических регламентов | 16763,18 | 0,06 |
| 4. | Содержание лифтов | согласно требованиям технических регламентов | 1307528,35 | 4,68 |
| 5, | Обслуживание ВДГО | По условиям договора со специализированной организацией | 44701,82 | 0,16 |
|  | Итого |  | 3604084,56 | 12,9 |
| III.Прочие расходы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1. | Общехозяйственные расходы | весь период обслуживания | 1170629,02 | 4,19 |
| 2. | Содержание управляющей компании | весь период обслуживания | 108960,7 | 0,39 |
| 3. | Прочие расходы | весь период обслуживания | 220715,26 | 0,79 |
|  | Итого |  | 1500304,97 | 5,37 |

ОБЩИЙ ТАРИФ:           7979275,58                 28,56