Список работ по текущему ремонту по ул. Чкалова, д.1

Паркинг

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Проверить работу дренажного насоса |
|  | Ремонт и замена при необходимости решеток системы водоотвода |
|  | Очистка дренажной системы |
|  | Устранить течи ( место 140, 101, 102. 99, 100) |
|  | Укомплектовать пожарные шкафы средствами пожаротушения |
|  | Установить решетку около трубы центральной подачи воды(место 133. 134) |
|  | Потолок паркинга восстановить (место 72 и другие места) |
|  | Антибактериальная обработка стен |
|  | Установить маячки на трещины в стенах выходы из паркинга |
|  | Очаговое оштукатуривание и покраска стен и потолка в паркинге в рампах и на выходах |
|  | Установить козырьки над входами в паркинг |
|  | Сделать бетонные отмостки около въездных- выездных рамп |
|  | Сделать стоки с крыши паркинга, устройство водоотвода по верху нижних ворот въездной рампы в паркинг (протечки через примыкание), ремонт и восстановление кровли въездной и выездной рамп паркинга. |

Благоустройство

|  | Установить ограждения около входов в техподполье |
| --- | --- |
|  | Заменить сиденья на качелях |
|  | Закупить и установить лавочки для детской площадки и около подъездов |
|  | Оградить детскую площадку заборчиком |
|  | Перекрыть въезд во внутренний двор (решение Совета дома) |
|  | Устройство крыши над площадкой мусоросборника |

Фасады

|  | Ремонт и замена водосточных труб, установка недостающих(арка между 2-м и 3м- корпусом) |
| --- | --- |
|  | Герметизация швов между корпусами и техподпольем(5корпус, 1А корпус, 2корпус) |
|  | Герметизация швов между корпусами 1А и 2 |
|  | Восстановление отмостков по периметру дома |
|  | Очистка ливневой канализации и установка недостающих решеток |
|  | Замена разбитых фасадных облицовочных блоков |
|  | Вставка стекол в окна техподполья (частная собственность?) |
|  | Установка дождевых стоков на козырьки у подъездов |

Внутренняя отделка

|  | Очаговое оштукатуривание и покраска стен и потолков лестничных маршей |
| --- | --- |
|  | Замена испорченных потолочных плиток |
|  | Замена ламп и плафонов в светильниках на лестничных маршах и лестничных площадках |
|  | Установка ограждений на окна лестничных маршей |
|  | Ремонт распределительных электрических щитков |
|  | Замена разбитых оконных блоков |
|  | Демонтаж рекламных панелей из лифтов |
|  | Заварка крышек мусоропроводов |
|  | Замена разбитых половых и облицовочных плиток в подъездах |
|  | Ремонт или замена входных дверей( замена уплотнителя, ремонт доводчиков и пр.) |

Крыша

Капитальный ремонт крыши

|  | Установка решеток на воздуховоды на крыше, препятствующих попаданию птиц |
| --- | --- |

Общедомовые сети

|  | Ремонт( замена поврежденного колена) магистральной трубы от котельной под главной аркой |
| --- | --- |